## Agua Potable
I. SERVICIO DE AGUA POTABLE
I.1. ETAPA DE PRODUCCION
A. CAPTACIONES SUPERFICIALES
Código | Nombre | Tipo | Dimensiones Barrera |  | Altura Torre | Desarenador | Caudal de | Capacidad Actual | Derechos de Agua |  | Conservación
|  |  | Longitud Barrera | Alto Barrera |  | (SI/NO) | Diseño | de Producción | Derechos | Registro en
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | la D.G.A.
1 | Llancahue | Con Barrera | 23 | 3.6 | - | No | 340 | 315.8 | 380 | 528/1983 | B
2 | Cuesta de Soto | Sumergida | 0 | 0 | - | No | 530 | 530 | 1620 | 619/1983; 886/2002 | B
(1) Captación con Barrera, Captación sin Barrera, Captación con Torre
(2) Sólo para el caso de captación con torre
B. CAPTACIONES SUBTERRANEAS (NO APLICA)
Código | Nombre | Tipo | Profundidad | Diámetro | Longitud | Nivel Estático | Punteras | Caudal de | Capacidad Actual | Derechos de Agua |  | Conservación
|  | (1) |  | (2) | (3) |  |  | Diseño | de Producción | Derechos | Registro en
|  |  | (m) |  | (m) | (m) | Nº | (l/s) | (l/s) | (l/s) | la D.G.A.
(1) Sondaje, Noria, Dren, Punteras
(2) Unidades: Sondaje en pulgadas, Dren en mm y Punteras en mm.
(3) Corresponde a los drenes
C. ESTANQUES
Código | Nombre | Tipo | Material | Volumen | Altura de Torre | Cota de Radier | Cota de nivel de | Conservación
|  | (1) |  |  |  | Cuba | aguas máx.
|  |  |  | (m3) | (m) | (m.s.n.m) | (m.s.n.m)
4822 | Carga C de Soto | SE | Hormigón | 500 |  | 88.77 | 92.77 | B
4821 | Agua filtrada C. de Soto | SE | Hormigón | 300 |  | 77.6 | 80.7 | B
4825 | Agua filtrada Llancahue | SE | Mamposteria-Hormigón | 800 |  | 74.3 | 77.3 | B
(1)Semienterrado (SE), Elevado (E)
D. PLANTAS ELEVADORAS
Código | Nombre | Tipo | Caudal Diseño | Capac. Actual Producc. | Altura Elevación (2) | Conservación
|  | (1) | (l/s) | (l/s) | (m)
4552 | Cuesta de Soto | A | 530 | 530 | 98.5 | B
4459_09 | PEAP Captación Cuesta de Soto | C | 300 | 300 | 6 | B
(1)Estanques de aspiración y sala de máquinas separados (A), Bombas en el interior del estanque de aspiración (B),
Planta elevadora de sondajes y norias (C), Planta elevadora de vacío (D), Bomba Booster (E).
(2) Altura de elevación manométrica (altura geométrica + pérdidas)
E. PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
Código | Nombre | Tipo | Caudal de | Capacidad Actual | Desinfección | Flúor | Elemento a | Conservación
|  | (1) | Diseño | Tratamiento | (SI/NO) | (SI/NO) | Abatir
|  |  | (l/s) | (l/s) |  |  | (2)
4844 | Llancahue | FR | 300 | 300 | Si | Si | T | B
4553 | C.de Soto | FR | 520 | 520 | Si | Si | T | B
(1) Filtro en Presión (FP), Filtro Rápido (FR), Osmósis Inversa (OI), Filtro Lento (FL)
(2) Turbiedad (T), As, Mn, Fe, Color, Otro (especificar).
F. CONDUCCIONES (ADUCCIONES, IMPULSIONES, ACUEDUCTOS)
Código | Nombre | Sistema que | Tipo | Diámetro | Longitud (m) | [5 empty] | Longitud Total | Caudal de Diseño | Capacidad | Conservación
|  | abastece | (1) | (mm) | Cem. Asbesto | PVC | Hierro Dúctil | Acero | HDPE | Otro (FF) | (m) | (l/s) | Actual (l/s)
ADLLAN | Aducción Llancahue Tramo 1-2-3 | Valdivia | I | 700 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 1154.5353 | 340 | B
ADLLAN | Aducción Llancahue Tramo 1-2-3 | Valdivia | I | 400 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 451.6133 | 340 | B
ADLLAN | Aducción Llancahue Tramo 1-2-3 | Valdivia | A | 300 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 857 | 451.6133 | 340 | B
ADLLPI | Aducción Llancahue PicarteTramo 1-2-3 -4 | Valdivia | A | 300 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 585.9144 | 148.2054 | B
ADLLPI | Aducción Llancahue PicarteTramo 1-2-3 -4 | Valdivia | A | 500 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 585.9144 | 148.2054 | B
ADLLPI | Aducción Llancahue PicarteTramo 1-2-3 -4 | Valdivia | A | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 585.9144 | 148.2054 | B
ADLLPI | Aducción Llancahue PicarteTramo 1-2-3 -4 | Valdivia | A | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008 | 0 | 3008 | 742.8137 | 148.2054 | B
ADLLPI | Aducción Llancahue PicarteTramo 1-2-3 -4 | Valdivia | A | 700 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1154.5353 | 148.2054 | B
ADPLCS1-1 | Impulsión auxiliar PTAP C. de Soto | Valdivia | I | 300 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 212.0575 | 0 | B
ADPLCS1 | Aducción PTAP Cueta de Soto Tramo 1 | Valdivia | A | 700 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 496.8836 | 368.5739 | B
ADPLCS2 | Aducción PTAP Cueta de Soto Tramo 2-3-4 | Valdivia | A | 350 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | 875.7721 | 368.5739 | B
ADPLCS2 | Aducción PTAP Cueta de Soto Tramo 2-3-4 | Valdivia | A | 550 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 587 | 875.7721 | 368.5739 | B
ADPLCS2 | Aducción PTAP Cueta de Soto Tramo 2-3-4 | Valdivia | A | 600 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 848.23 | 368.5739 | B
ADPLCS3 | Aducción PTAP Cueta de Soto Tramo 5 | Valdivia | A | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 585.9144 | 148.2054 | B
ADPLCS3 | Aducción PTAP Cueta de Soto Tramo 5 | Valdivia | A | 500 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 848.23 | 368.5739 | B
ADSUBI | AD. SUBIDA EST.I. DE SUAREZ | Valdivia | A | 450 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 477.1294 | 189.9344 | B
ADSUBI | AD. SUBIDA EST.I. DE SUAREZ | Valdivia | A | 400 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 376.9911 | 189.9344 | B
ADCST | Aduccion C.Soto Picarte Tramo 1-2-3 C. SOTO PICARTE-TRAMO 1-2-3 | Valdivia | A | 800/700/600 | 0 | 0 | 0 | 5837 | 461 | 0 | 6298 | 477.1294 | 342.1937 | B
ADCST | Aduccion C.Soto Picarte Tramo 1-2-3 C. SOTO PICARTE-TRAMO 1-2-3 | Valdivia | A | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 477.1294 | 342.1937 | B
(1): Aducciones (A), Impulsiones (I) y Acueductos (Ac)
G. CENTRO DE CLORACION | [6 empty] | H. CENTRO DE FLUORURACION
Código | Nombre | Tipo de Desinfección | Caudal de Diseño | Capacidad | Conservación |  | Código | Nombre | Tipo de Fluoruración | Caudal de Diseño | Capacidad | Conservación
|  |  | (l/s) | Actual (l/s) | [5 empty] | (l/s) | Actual (l/s)
3614 | Llancahue | Gas Cloro | 300 | 300 | B |  | 4379 | Llancahue | Líquido | 300 | 300 | B
3610 | Cuesta de Soto | Gas Cloro | 520 | 342 | B |  | 4373 | Cuesta de Soto | Líquido | 520 | 342 | B
(1) Gas Cloro (G), Hipoclorito de Sodio (H) | [7 empty] | (1) Líquido (L), Polvo (P)
I. MACROMEDIDORES |  |  |  |  | J. ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION |  |  |  |  | K. GRUPO ELECTROGENO
NO HAY
Código | Tipo | Diámetro | Conservación |  | Código | Tipo | Diámetro | Conservación |  | Código | Potencia | Instalación (1) | Conservación
| (1) | (mm) |  |  |  | (1) | (mm) |  |  |  | KVA
OP01-47424 | US | 600 | B | [6 empty] | 6335 | 14.5 | Cuesta de Soto Alto | B
PTAPLL-6526-09 | US | 700 | B | [6 empty] | 6403 | 500 | Cuesta de Soto Bajo | B
CS-57103 | US | 600 | B | [6 empty] | 6409 | 500 | Cuesta de Soto Bajo | B
54004 | E | 400 | B | [6 empty] | 54086 | 250 | Llancahue | B
54005-3 | E | 300 | B | [6 empty] | MOVIL1-49574 | 66 | Cuesta de Soto Bajo | B
54005-1 | E | 300 | B | [6 empty] | MOVIL2-7398-10 | 42 | Cuesta de Soto Bajo | B
54021 | E | 150 | B |  | (1) Tipo Monovar (M), Tipo Clayton (C), Otro (especificar) |  |  |  |  | PTAPCS-6576-09 | 33 | Cuesta de Soto Bajo | B
OP02-54867 | US | 150 | B | [6 empty] | (1): Identificar la instalación en la que opera
54005-2 | E | 300 | B
(1) Electromagnético (E), Ultrasonico (US), Presión Diferencial (PD), Mecánico (M), Otro (especificar)
I.2. ETAPA DE DISTRIBUCION
A. CENTRO DE RECLORACION
Código | Nombre | Tipo de Desinfección |  | Caudal de Diseño | Capacidad | Conservación
|  | (1) |  | (l/s) | (l/s)
(1) Gas Cloro (G), Hipoclorito de Sodio (H)
B. ESTANQUES DE REGULACION
Código | Nombre | Tipo | Material | Volumen | Altura de Torre | Cota de Radier | Cota de nivel de | Conservación
|  | (1) |  |  |  | Cuba | aguas máx.
|  |  |  | (m3) | (m) | (m.s.n.m) | (m.s.n.m)
4819 | Estanque Picarte | E | Hormigón | 4000 | 30 | 40.61 | 50.4 | B
4816 | Estanque Ines de Suarez 1 | SE | Hormigón | 2000 |  | 46.36 | 51.76 | B
4817 | Estanque Ines de Suarez 2 | SE | Hormigón | 4000 |  | 46.36 | 51.76 | B
51166 | Estanque Inés de Suárez 3 | SE | Hormigón | 4000 |  | 46.36 | 51.76 | B
4820_ER | Estanque Rio Cruces | SE | Hormigón | 650 |  | 11.87 | 15.87 | B
(1) Semienterrado (SE), Elevado (E)
C. PLANTAS ELEVADORAS
Código | Nombre | Tipo | Caudal Diseño | Capac. Actual Producc. | Altura Elevación (2) | Conservación
|  | (1) | (l/s) | (l/s) | (m)
4820 | Rio Cruces | A | 66 | 33.2821 | 63 | B
OP03 | Presurizadora Las Ánimas Norte | D | 24 | 18.5562 | 35 | B
OP04 | Planta Presurizadora AP Mahuiza 2 | D | 8.98 | 4.2149 | 20 | B
OP06 | Planta Presurizadora El Bosque Valdivia | D | 40.2 | 35.3468 | 33.1 | B
OP07 | PLANTA PRESURIZADORA GALILEA I Y II | D | 22 | 8.3187 | 22 | B
(1)Estanques de aspiración y sala de máquinas separados (A), Bombas en el interior del estanque de aspiración (B),
Bomba Booster (C), Planta elevadora con sistemas hidroneumáticos (D).
(2) Altura de elevación manométrica (altura geométrica + pérdidas)
D. CONDUCCIONES DE DISTRIBUCION
Código | Nombre | Sector de | Diámetro | Longitud (m) | [5 empty] | Longitud Total | Caudal de Diseño | Capac. Actual | Conservación
|  | Estanque | (mm) | Cem. Asbesto | PVC | Hierro Dúctil | Acero | HDPE | Otro | (m) | (l/s) | (l/s)
ALAL01 | ALIM. LOS ALCALDES-SAN LUIS SUR I | Valdivia | 400 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 111.8443 | 81.349 | B
ALAL01 | ALIM. LOS ALCALDES-SAN LUIS SUR I | Valdivia | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | B
ALAL01 | ALIM. LOS ALCALDES-SAN LUIS SUR I | Valdivia | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  | B
ALAL02 | ALIM. LOS ALCALDES-SAN LUIS SUR II | Valdivia | 200 | 0 | 1010 |  | 12 | 0 |  | 1022 | 11.8983 | 8.7014 | B
ALANIM | ALIM. LAS ANIMAS | Valdivia | 250/300/355/400 | 122 | 0 |  | 421 | 39 |  | 582 | 86.4395 | 78.4931 | B
ALANIN | ALIM. LAS ANIMAS NORTE | Valdivia | 200/250/300/355 | 0 | 0 |  | 0 | 1055 |  | 1055 | 63.1023 | 57.3013 | B
ALBQ01 | ALIM. EL BOSQUE 1 | Valdivia | 200 | 0 | 758.81 |  | 14.4 | 40.7 |  | 813.91 | 35.4725 | 34.1903 | B
ALBQ02 | ALIM. EL BOSQUE 2 | Valdivia | 200/250 | 0 | 30 |  | 0 | 572 |  | 602 | 13.4444 | 13.4444 | B
ALBQ03 | ALIM. EL BOSQUE 3 | Valdivia | 250/315 | 0 | 0 |  | 0 | 676 |  | 676 | 1.5898 | 1.5898 | B
ALCIRC | ALIM. CIRCUNV. | Valdivia | 200/450 | 0 | 0 |  | 18 | 1101 |  | 1119 | 99.292 | 72.0754 | B
ALELV | ALIM. SANTA ELVIRA- CIRCUNVALACION |  | 350/355/400 | 0 | 0 |  | 809 | 410 |  | 1219 | 288.6338 | 288.6338 | B
ALHU01 | ALIM. HUACHOCOPIHUE 1 | Valdivia | 200 | 0 | 535 |  | 0 | 0 |  | 535 | 29.1114 | 22.39 | B
ALHU02 | ALIM. HUACHOCOPIHUE 2 | Valdivia | 150/160/200/225/250/355 | 997 | 286.45 |  | 0 | 244 |  | 1527.45 | 21.9938 | 16.1668 | B
ALIGU01 | ALIM. GUACAMAYO 1 | Valdivia | 355 | 0 | 0 |  | 0 | 297.9 |  | 297.9 | 18.8431 | 13.904 | B
ALIGU02 | ALIM. GUACAMAYO 2 | Valdivia | 315 | 0 | 0 |  | 0 | 437.5 |  | 437.5 | 6.471 | 4.5851 | B
ALIGU03 | ALIM. GUACAMAYO 3 | Valdivia | 315/355 | 0 | 0 |  | 0 | 340.42 |  | 340.42 | 12.3721 | 9.3188 | B
ALIGU04 | ALIM. GUACAMAYO 4 | Valdivia | 315 | 0 | 0 |  | 0 | 322.12 |  | 322.12 | 6.471 | 4.5851 | B
ALIGU05 | ALIM. GUACAMAYO 5 | Valdivia | 315 | 0 | 0 |  | 0 | 370 |  | 370 | 6.471 | 4.5851 | B
ALISP | Extensión Alimentadora AP Inés de Suarez- Picarte, Valdivia | Valdivia | 450/500/560 | 0 | 0 |  | 0 | 1066 |  | 1066 | 164.8017 | 154.434 | B
ALISTJ | ALIM. ISLA TEJA | Valdivia | 250/300 | 290.18 | 0 |  | 310 | 0 |  | 600.18 | 71.36 | 47.4061 | B
ALISTJ2 | Refuerzo AP calle Los Robles (entre puente Pedro de Valdivia y Calle Los Alerces) | Valdivia | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 412.78 |  | 412.78 | 57.2274 | 37.4513 | B
ALISTJ3 | ALIM.ISLA TEJA 3 | Valdivia | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |  | 257 |  |  | B
ALLD | Alimentadora L. Damann | Valdivia | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 788 |  | 788 | 33.1597 | 23.7696 | B
ALPAN | ALIM. EST.PICARTE CENTRO LAS ANIMAS | Valdivia | 250/350/450/500 | 437.8 | 0 |  | 176.15 | 193 | 19 | 825.95 | 151.5447 | 124.6432 | B
ALPCCV | ALIM. EST.PICARTE CENTRO CIVICO | Valdivia | 355/450 | 0 | 834.02 |  | 0 | 0 | 4 | 838.02 | 172.8298 | 138.3166 | B
ALPCLL | ALIM. EST. PICARTE-COLLICO | Valdivia | 300/355/450 | 1642.66 | 0 |  | 38 | 98 |  | 1778.66 | 87.5484 | 19.853 | B
ALPOR1 | ALIM. PORTAL DEL SOL-FUNDADORES 1 | Valdivia | 355 | 0 | 726 |  | 0 | 0 |  | 726 | 17.3661 | 11.8725 | B
ALPOR2 | ALIM. PORTAL DEL SOL-FUNDADORES 2 | Valdivia | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 814 |  | 814 | 4.9259 | 1.9268 | B
ALPOR3 | ALIM. PORTAL DEL SOL-FUNDADORES 3 | Valdivia | 315/355 | 0 | 719.79 |  | 0 | 10 |  | 729.79 | 45.9674 | 33.1236 | B
ALPPGU | ALIM.PPAL. GUACAMAYO | Valdivia | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 757.66 |  | 757.66 | 36.594 | 26.4818 | B
ALPPIS | ALIM.PPAL.SECTOR I. DE SUAREZ | Valdivia | 700 | 1203 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1203 | 475.6151 | 387.9608 | B
ALPPPS | ALIM. PPAL. EST.PICARTE SUR-ORIENTE | Valdivia | 400/450 | 1190.07 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1193.07 | 160.9285 | 36.4807 | B
ALSCLL | ALIM. I. DE SUAREZ-COLLICO | Valdivia | 400 | 508 | 0 |  | 0 | 0 |  | 508 | 177.4748 | 119.8093 | B
ALSMI | Alimentadora San Miguel- San Luis | Valdivia | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 1623.3 |  | 1623.3 | 67.7811 | 49.711 | B
ALSP01 | ALIM. SUR-ORIENTE AVDA. PICARTE I | Valdivia | 200/450/500/630 | 1831.25 | 0 |  | 10 | 184 |  | 2025.25 | 101.9985 | 17.685 | B
ALSP02 | ALIM. SUR-ORIENTE AVDA. PICARTE II | Valdivia | 200/400 | 0 | 0 |  | 9.45 | 0 | 927.81 | 937.26 | 35.1943 | 24.9378 | B
ALSS02 | ALIM. SUR-ORIENTE SCHNEIDER II | Valdivia | 200 | 0 | 661.83 |  | 0 | 0 |  | 661.83 | 15.6194 | 11.1493 | B
ALSS01 | ALIM. SUR-ORIENTE SCHNEIDER I | Valdivia | 300 | 515.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 515.88 | 101.7271 | 73.6663 | B
ALVN01 | ALIM. VALDIVIA NOR-ORIENTE I | Valdivia | 700 | 165.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 165.33 | 298.1403 | 268.1515 | B
ALVN02 | ALIM. VALDIVIA NOR-ORIENTE II | Valdivia | 400/450 | 325 | 0 |  | 0 | 46 |  | 371 | 298.1403 | 268.1515 | B
ALYZ | ALIM. YAÑEZ ZAVALA | Valdivia | 200/315 | 0 | 0 |  | 0 | 1064 |  | 1064 | 27.1107 | 19.2339 | B
|  |  | TOTAL (m) | 9764.17 | 5562.9 | 0 | 1818 | 13223.38 | 953.81 | 31322.26
E. REDES DE DISTRIBUCION
Código | Diámetro | Longitud (m) | [5 empty] | Longitud Total | Conservación
Red | (mm) | Acero | Asb.Cemento | F.Fundido | PEAD | PVC | Otro | (m)
800-AD01 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 246 |  | 246.14 | B
800-AD01 | 75 |  | 15299 | 409 | 133 | 1563 |  | 17404 | B
800-AD01 | 90 |  |  |  | 1302 | 44323 |  | 45625 | B
800-AD01 | 100 | 38 | 17643 | 443 | 0 | 0 |  | 18124 | B
800-AD01 | 110 |  |  |  | 89024.17 | 138789.4 |  | 227813.57 | B
800-AD01 | 125 |  | 1012 | 117 | 770 | 2102 |  | 4001 | B
800-AD01 | 140 |  |  |  |  | 1739.9 |  | 1739.9 | B
800-AD01 | 150 | 65 | 11124 | 2185 |  |  |  | 13374 | B
800-AD01 | 160 |  |  |  | 16914.35 | 11983.18 |  | 28897.53 | B
800-AD01 | 180 |  |  |  | 115 | 0 |  | 115 | B
800-AD01 | 200 | 32 | 9014 | 460 | 3638.15 | 6622 |  | 19766.15 | B
800-AD01 | 250 | 526 | 7298 | 1066 | 5022 | 1439 |  | 15351 | B
800-AD01 | 300 | 18 | 7490 | 138 | 0 | 0 |  | 7646 | B
800-AD01 | 315 |  |  |  | 4723 |  |  | 4723 | B
800-AD01 | 350 |  | 0 | 490 |  |  |  | 490 | B
800-AD01 | 355 |  |  |  | 2228.09 | 11 |  | 2239.09 | B
800-AD01 | 400 | 346 |  | 747 | 840 |  |  | 1933 | B
800-AD01 | 450 | 0 | 0 | 22 | 28 |  |  | 50 | B
800-AD01 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | B
800-AD01 | 600 | 18 | [5 empty] | 18 | B
800-AD02 | 63 |  |  |  | 48 |  |  | 48 | B
800-AD02 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | B
800-AD02 | 90 |  |  |  |  | 605 |  | 605 | B
800-AD02 | 110 |  |  |  | 1240 | 3352 |  | 4592 | B
800-AD02 | 125 |  |  |  | 168 | 893 |  | 1061 | B
800-AD02 | 140 |  |  |  |  | 541 |  | 541 | B
800-AD02 | 150 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | B
800-AD02 | 160 |  |  |  | 102 | 251 |  | 353 | B
800-AD02 | 200 |  |  | 2 | 19 | 16 |  | 37 | B
800-AD02 | 250 |  |  |  | 228 |  |  | 228 | B
800-AD02 | 315 |  |  |  | 284 |  |  | 284 | B
| TOTAL (m) | 1060 | 68880 | 6080 | 126826.9 | 214476.48 | 0 | 417323.38
F. ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION | [5 empty] | G. MACROMEDIDORES
Código | Tipo | Diámetro | Conservación |  |  | Código | Tipo | Diámetro | Conservación
| (1) | (mm) |  |  |  |  | (1) | (mm)
ERP01 | C | 100 | B |  |  | 6518 | E | 250 | B
ERP02 | C | 100 | B |  |  | 6524 | US | 400 | B
ERP03 | C | 250 | B |  |  | OP06-2015-50139 | E | 200 | B
ERP04 | C | 150 | B |  |  | OP06-2015-50140 | E | 200 | B
(1) Tipo Monovar (M), Tipo Clayton (C), Otro (especificar) | [5 empty] | OP07-54211 | E | 150 | B
[6 empty] | OP07-54177 | E | 150 | B
[6 empty] | 6517 | US | 450 | B
[6 empty] | 53710 | E | 150 | B
(1) Electromagnético (E), Ultrasonico (US), Presión Diferencial (PD), Mecánico (M), Otro (especificar)
H. ARRANQUES |  |  |  | I. GRIFOS |  |  |  | K. GRUPO ELECTROGENO
Diámetro | Nº | Conservación |  | Sistema | Nº Grifos | Conservación |  | Código | Potencia | Instalación (1) | Conservación
13 | 26710 | B |  | Valdivia | 1036 | B |  |  | KVA
19/20 | 10181 | B | [5 empty] | 4329 | 14.5 | Estanque Picarte | B
25 | 5830 | B | [5 empty] | 51167 | 7.3 | Inés de Suarez | B
32 | 680 | B | [5 empty] | OP06-2015-50045 | 22 | PEAP El Bosque | B
38/40 | 575 | B |  | J. VALVULAS |  |  |  | OP07-54190 | 33 | PEAP Galilea I y II | B
50 | 197 | B | [5 empty] | OP02-4327 | 110 | PEAP Río Cruces | B
63 | 13 | B |  | Sistema | Nº Válvulas | Conservación |  | (1): Identificar la instalación en la que opera
75 | 26 | B |  | Valdivia | 1951 | B
80 | 1 | B
90 | 5 | B
100 | 19 | B
110 | 19 | B
150 | 3 | B
160 | 1 | B
Total | 44260

## Alcantarillado
II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO
II.1. ETAPA DE RECOLECCION
A. PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCION
Código | Nombre | Tipo | Caudal de Diseño | Capac. Actual | Altura de Elevación (2) | Conservación
|  | (1) | (l/s) | (l/s) | (m)
PE01 | Peas Carampangue | B | 17 | 8.0079 | 18 | B |  |  | 8.0079 | 18 | -17 | 0
PE02 | Peas José Martí | B | 17 | 8.8726 | 18 | B |  |  | 8.8726 | 18 | -17 | 0
PE03 | Peas San Francisco | A | 12 | 3.7551 | 11.9 | B |  |  | 3.7551 | 11.9 | -12 | 0
PE04 | Peas los Laureles | B | 17 | 6.8087 | 13 | B |  |  | 6.8087 | 13 | -17 | 0
PE05 | Peas San Pablo | B | 13 | 5.0105 | 6.6 | B |  |  | 5.0105 | 6.6 | -13 | 0
PE06 | Peas Ecuador | B | 51 | 28.1785 | 16 | B |  |  | 28.1785 | 16 | -51 | 0
PE07 | Peas Simpson | B | 158 | 61.545 | 11 | B |  |  | 61.545 | 11 | -158 | 0
PE08 | Peas Don Bosco | B | 128 | 30.7774 | 8.9 | B |  |  | 30.7774 | 8.9 | -128 | 0
PE09 | Peas Cut | B | 14 | 3.9223 | 8 | B |  |  | 3.9223 | 8 | -14 | 0
PE10 | Peas Meridiem | B | 80 | 51.6513 | 10.1 | B |  |  | 51.6513 | 10.1 | -80 | 0
PE12 | Peas Valdivia Sur | B | 80 | 43.1335 | 6 | B |  |  | 43.1335 | 6 | -80 | 0
PE13 | Peas Calle Calle | B | 110 | 63.8605 | 18.6 | B |  |  | 63.8605 | 18.6 | -110 | 0
PE14 | Peas Bueras | B | 270 | 210.172 | 6 | B |  |  | 210.172 | 6 | -270 | 0
PE15 | Peas Los Pelues | B | 60 | 40.7106 | 15.3 | B |  |  | 40.7106 | 15.3 | -60 | 0
PE16 | Peas San Carlos | B | 100 | 72.0224 | 11.5 | B |  |  | 72.0224 | 11.5 | -100 | 0
PE17 | Peas Janequeo | B | 76 | 57.2406 | 6 | B |  |  | 57.2406 | 6 | -76 | 0
PE18 | Peas Avda. España | B | 8 | 4.5762 | 4.8 | B |  |  | 4.5762 | 4.8 | -8 | 0
PE19 | Peas Balmaceda | B | 31 | 12.962 | 6.5 | B |  |  | 12.962 | 6.5 | -31 | 0
PE20 | Peas Miraflores | B | 700 | 487.1951 | 21 | B |  |  | 487.1951 | 21 | -700 | 0
PE21 | Peas San Martin | B | 17 | 10.4977 | 7.3 | B |  |  | 10.4977 | 7.3 | -17 | 0
PE22 | Peas Guacamayo | B | 73.5 | 34.0628 | 12.1 | B |  |  | 34.0628 | 12.1 | -73.5 | 0
PE23 | Peas Bertolotto | B | 22 | 4.2857 | 6.1 | B |  |  | 4.2857 | 6.1 | -22 | 0
PE24 | Peas Sedeño | B | 55 | 25.0778 | 9.4 | B |  |  | 25.0778 | 9.4 | -55 | 0
PE25 | Peas Santa Maria | B | 22 | 8.7857 | 7.9 | B |  |  | 8.7857 | 7.9 | -22 | 0
PE26 | Peas Austral | B | 7 | 4.794 | 3.7 | B |  |  | 4.794 | 3.7 | -7 | 0
PE27 | Peas Bosque Sur | B | 10.48 | 7.1007 | 20.1 | B |  |  | 7.1007 | 20.1 | -10.48 | 0
PE28 | Peas Brisas de la Rivera | B | 16 | 8.3815 | 17 | B |  |  | 8.3815 | 17 | -16 | 0
PE29 | Peas Jardín del Río | B | 11.09 | 4.7464 | 7.28 | B |  |  | 4.7464 | 7.28 | -11.09 | 0
PE30 | Peas Chumpullo | B | 25 | 7.7181 | 4.2 | B |  |  | 7.7181 | 4.2 | -25 | 0
PE31 | Peas Los Conquistadores | B | 12.62 | 4.5037 | 15.06 | B |  |  | 4.5037 | 15.06 | -12.62 | 0
PE32 | Peas Bombero Solis | B | 7.22 | 2.8379 | 5.8 | B |  |  | 2.8379 | 5.8 | -7.22 | 0
PE33 | Peas P. Aguirre Cerda | B | 50.3 | 16.7801 | 17.86 | B |  |  | 16.7801 | 17.86 | -50.3 | 0
PE35 | Peas Mahuiza II-III | B | 14 | 2.6323 | 10.1 | B |  |  | 2.6323 | 10.1 | -14 | 0
PE36 | Peas Guacamayo II | B | 30.55 | 0.27563 | 8.66 | B |  |  | 0.27563 | 8.66 | -30.55 | 0
PE37 | Peas Torreones Collico | B | 6.14 |  | 24.65 | B |  |  |  | 10.6 | -6.14 | -14.05
(1) Pozo de Aspiración y sala de máquinas separados (A), Bombas en el interior del pozo de aspiración (B).
(2) Altura de elevación manométrica (altura geométrica + pérdidas)
B. CONDUCCIONES DE RECOLECCIÓN
Código | Nombre | Tipo | Diámetro | Longitud (m) | [6 empty] | Longitud Total | Caudal de Diseño | Capac. Actual | Conservación
|  | (1) | (mm) | Cem. Asbesto | PVC | Acero | Hormigón | HDPE | PRFV | H Ductil | (m) | (l/s) | (l/s)
CAVE | Colector LOS AVELLANOS | Acueducto | 350/355 | 71 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 74.6131 | 31.6844 | B
CCE1 | Colector P.A. CERDA I | Acueducto | 355 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 93.3618 | 19.4678 | B
CCE2 | Colector P.A. CERDA II | Acueducto | 355 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 115.4542 | 50.7266 | B
CCE3 | Colector P.A. CERDA III | Acueducto | 355 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 175.5334 | 64.693 | B
CCE4 | Colector P.A. CERDA IV | Acueducto | 400 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 242.8707 | 71.8133 | B
CESR | Colector CIRCUNVALACION SUR | Acueducto | 355/400 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 151.0889 | 51.5721 | B
CEC1 | Colector ECUADOR I | Acueducto | 250 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 52.1188 | 15.2369 | B
CEC2 | Colector ECUADOR II | Acueducto | 355 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 77.2374 | 17.7027 | B
CESP | Colector AV. ESPAÑA | Acueducto | 250 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 38.3104 | 16.0101 | B
CGUA | Colector Guacamayo | Acueducto | 450 |  | 94 | [5 empty] | 94 | 87.9373 | 7.1007 | B
CMOB | MONTT BAQUEDANO | Acueducto | 350/400 | 580 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 99.5864 | 78.6611 | B
CPH1 | Colector E. PHILLIPI I | Acueducto | 315 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 57.9894 | 4.2857 | B
CPH2 | Colector E. PHILLIPI II | Acueducto | 400 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 84.301 | 37.7552 | B
CRDA | Colector RUBEN DARIO | Acueducto | 400/600/700 | 56 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 323 | 99.6113 | 29.12 | B
CSL1 | Colector SAN LUIS I | Acueducto | 300/355 | 0 | 166 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 392.9573 | 56.1121 | B
CSL2 | Colector SAN LUIS II | Acueducto | 355 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 96.4265 | 43.0109 | B
CSMG | Colector SAN MIGUEL | Acueducto | 300/350/355 | 0 | 289 |  | 236 | 0 | 0 | 0 | 525 | 397.3161 | 64.502 | B
IPE01 | Impulsión Peas CARAMPANGUE | Impulsión | 160 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 49.266 | 8.0079 | B
IPE02 | Impulsión Peas JOSE MARTI | Impulsión | 160 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 49.266 | 8.8726 | B
IPE03 | Impulsión Peas SAN FRANCISCO | Impulsión | 110 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 23.28 | 3.7551 | B
IPE04 | Impulsión Peas LOS LAURELES | Impulsión | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 53.0144 | 6.8087 | B
IPE05 | Impulsión Peas SAN PABLO | Impulsión | 140 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 37.764 | 5.0105 | B
IPE06 | Impulsión Peas ECUADOR | Impulsión | 200/250 | 330 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 357 | 75.9455 | 28.1785 | B
IPE07 | Impulsión Peas SIMPSON | Impulsión | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 376.9911 | 61.545 | B
IPE08 | Impulsión Peas DON BOSCO | Impulsión | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 376.9911 | 30.7774 | B
IPE09 | Impulsión Peas C.U.T | Impulsión | 110 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 23.28 | 3.9223 | B
IPE10 | Impulsión Peas MERIDIEM | Impulsión | 200 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 308.0832 | 51.6513 | B
IPE12 | Impulsión Peas VALDIVIA SUR | Impulsión | 250/400 | 871 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 363.0658 | 43.1335 | B
IPE13 | Impulsión Peas CALLE CALLE | Impulsión | 300 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 212.0575 | 63.8605 | B
IPE14 | Impulsión Peas BUERAS | Impulsión | 700 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1154.5353 | 210.172 | B
IPE15 | Impulsión Peas LOS PELUES | Impulsión | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 143.1677 | 40.7106 | B
IPE16 | Impulsión Peas SAN CARLOS | Impulsión | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 288.6338 | 72.0224 | B
IPE17 | Impulsión Peas JANEQUEO | Impulsión | 300 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 212.0575 | 72.0224 | B
IPE18 | Impulsión Peas ESPAÑA | Impulsión | 160 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 49.266 | 4.5762 | B
IPE19 | Impulsión Peas BALMACEDA | Impulsión | 250 | 1155 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 120.5862 | 12.962 | B
IPE20 | Impulsión Peas MIRAFLORES | Impulsión | 900 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 1908.5175 | 487.1951 | B
IPE21 | Impulsión Peas SAN MARTIN | Impulsión | 125 | 0 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 30.0862 | 10.4977 | B
IPE22 | Impulsión Peas GUACAMAYO | Impulsión | 250/350/355 | 0 | 5 | 5 | 0 | 473 | 0 | 0 | 483 | 229.7829 | 34.0628 | B
IPE23 | Impulsión Peas BERTOLOTTO | Impulsión | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 | 28.6137 | 4.2857 | B
IPE24 | Impulsión Peas SEDEÑO | Impulsión | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 547 | 181.5725 | 25.0778 | B
IPE25 | Impulsión Peas STA.MARIA | Impulsión | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 59.2676 | 8.7857 | B
IPE26 | Impulsión Peas. AUSTRAL | Impulsión | 125 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 30.0862 | 4.794 | B
IPE27 | Impulsión Peas BOSQUE SUR | Impulsión | 125 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 30.0862 | 7.1007 | B
IPE28 | Impulsión Peas BRISAS DE LA RIBERA | Impulsión | 160 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 49.266 | 8.3815 | B
IPE29 | Impulsión Peas JARDÍN DEL RÍO | Impulsión | 160 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 49.266 | 4.7464 | B
IPE30 | Impulsión Peas CHUMPULLO | Impulsión | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.28 | 7.7181 | B
IPE31 | Impulsión Peas LOS CONQUIST… | Impulsión | 110 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 23.28 | 4.5037 | B
IPE32 | Impulsión Peas BOMBERO SOLIS | Impulsión | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 22.0781 | 2.8379 | B
IPE33 | Impulsión Peas P.A. CERDA | Impulsión | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 114.4549 | 16.7801 | B
IPE35 | IMPULSION P.E.A.S. MAHUIZA II y III | Impulsión | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.29 | 0 | 0 | 140.29 | 23.28 | 2.6323 | B
IPE36 | IMPULSION P.E.A.S. GUACAMAYO II | Impulsión | 250/355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 563 | 227.1647 | 0.27563 | B
IPE37 | IMPULSION P.E.A.S. TORREONES COLLICO | Impulsión | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 |  |  | B
(1) Acueducto (Ac), Impulsión (I), Aducción (A)
C. RED DE COLECTORES
Código de | Diámetro | Longitud (m) | [6 empty] | Longitud Total | Conservación
Red | (mm) | Acero | Asbesto Cemento | Hormigón | HDPE | Cemento Comprimido | PRFV | PVC | (m)
900-AS01 | 160 | [6 empty] | 62 | 62 | B
900-AS01 | 175 |  | 2244 | 233 |  | 28038.18 |  |  | 30515.18 | R+
900-AS01 | 180 | [6 empty] | 101417.6 | 101417.6 | R+
900-AS01 | 200 | 71 | 501 | 195.53 | 901.54 | 12144.47 |  | 90957.87 | 104771.41 | B
900-AS01 | 225 |  |  |  | 122 |  |  |  | 122 | B
900-AS01 | 250 | 133.46 | 314 | 86 | 5539.6 | 2751 |  | 36402.76 | 45226.82 | B
900-AS01 | 300 | 0 | 463 | 2 |  | 1917 |  |  | 2382 | B
900-AS01 | 315 |  |  |  | 382.68 |  |  | 5876.15 | 6258.83 | B
900-AS01 | 350 | 24 |  | 50 |  | 775 |  |  | 849 | B
900-AS01 | 355 |  |  |  | 187 |  |  | 1957.4 | 2144.4 | B
900-AS01 | 400 |  | 58 | 10 | 37 | 827 |  | 1804.29 | 2736.29 | B
900-AS01 | 450 | [6 empty] | 644.12 | 644.12 | B
900-AS01 | 500 |  | 11 |  | 641 | 281 |  | 47 | 980 | B
900-AS01 | 560 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | B
900-AS01 | 600 |  |  |  |  | 1238 |  |  | 1238 | B
900-AS01 | 630 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | B
900-AS01 | 700 |  | 312 |  |  | 52 |  |  | 364 | B
900-AS01 | 800 | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | B
900-AS01 | 900 |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 5 | B
900-AS01 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | B
900-AS02 | 175 |  |  | 130 |  | 915 |  |  | 1045 | B
900-AS02 | 180 | [6 empty] | 9994.09 | 9994.09 | B
900-AS02 | 200 |  |  | 1 | 31 | 212 |  | 12982 | 13226 | B
900-AS02 | 250 |  | 322 |  | 1482 | 51 |  | 6112 | 7967 | B
900-AS02 | 315 |  |  |  | 201 |  |  | 758 | 959 | B
900-AS02 | 350 | 13 | [6 empty] | 13 | B
900-AS02 | 355 | [6 empty] | 0 | 0 | B
900-AS02 | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | 106 | 106 | B
900-AS03 | 175 |  | 583 | 0 |  | 2258 |  |  | 2841 | B
900-AS03 | 180 | [6 empty] | 6674 | 6674 | B
900-AS03 | 200 |  | 160 |  | 233 | 642.67 |  | 5718.9 | 6754.57 | B
900-AS03 | 250 |  |  |  | 323 |  |  | 622 | 945 | B
900-AS03 | 300 |  |  |  |  | 426 |  |  | 426 | B
900-AS03 | 315 |  |  |  | 24 |  |  | 171.43 | 195.43 | B
900-AS03 | 355 | [6 empty] | 571.96 | 571.96 | B
900-AS03 | 400 |  | 24 |  |  | 314 |  |  | 338 | B
900-AS03 | 600 |  |  |  |  | 309 |  |  | 309 | B
|  | 249.46 | 4992 | 707.53 | 10164.82 | 53151.32 | 0 | 282879.57 | 352144.7
NOTA: Considera Colectores, Red Unitaria tipo 1 y Red Unitaria tipo 2.
D. UNIONES DOMICILIARIAS |  |  |  |  | E. GRUPO ELECTROGENO
Diámetro | Nº | Conservación |  |  | Código | Potencia | Instalación (1) | Conservación
KVA
100/110 | 41513 | B |  |  | 4328_09 | 33 | P.E.A.S.Bertollotto | B
125 | 3 | B |  |  | 4330 | 45 | P.E.A.S. Sedeño | B
140 | 4 | B |  |  | 7541 | 13.5 | P.E.A.S. Villa Austral | B
160 | 31 | B |  |  | 6666 | 33 | P.E.A.S. Bosque Sur | B
180 | 6 | B |  |  | 6795 | 20 | P.E.A.S. Jardín del Río | B
200 | 25 | B |  |  | 50631 | 44 | P.E.A.S.Guacamayo | B
315 | 1 | B |  |  | 52033 | 44 | P.E.A.S.Meridiem | B
TOTAL | 41583 |  |  |  | 53911 | 66 | P.E.A.S.Simpson | B
[5 empty] | PE03-49283 | 38 | P.E.A.S.San Francisco | B
[5 empty] | PE04-4331 | 33 | P.E.A.S.Los Laureles | B
[5 empty] | PE05-48249 | 38 | P.E.A.S.San Pablo | B
[5 empty] | PE08-49126 | 66 | P.E.A.S.Don Bosco | B
[5 empty] | PE09-48650 | 16.5 | P.E.A.S. CUT | B
[5 empty] | PE12-49288 | 22 | P.E.A.S.Valdivia Sur | B
[5 empty] | PE13-47406 | 13.8 | P.E.A.S.Calle-Calle | B
[5 empty] | PE14-7226-10 | 70 | P.E.A.S.Bueras | B
[5 empty] | PE20-6731-09 | 275 | P.E.A.S.Miraflores | B
[5 empty] | PE21-47422 | 14.5 | P.E.A.S.San Martin | B
[5 empty] | PE30-7599 | 40 | P.E.A.S. Chumpullo | B
[5 empty] | PE31-7466 | 33 | P.E.A.S. Barrio Los Conquistadores | B
[5 empty] | PE32-47690 | 16.5 | P.E.A.S. Psje. Bombero Solis | B
[5 empty] | PE33-48577 | 66 | RecintoLasAnimasNorte(P.AguirreCerda) | B
[5 empty] | PE35-50142 | 16.5 | PEAS Mahuiza | B
[5 empty] | PE36-50575 | 33 | Lote 1-Rb-d2 SERVIU | B
[5 empty] | PE37-53239 | 22 | P.E.A.S. Torreones Collico | B
II.2. ETAPA DE DISPOSICION
A. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Código | Nombre | Tipo | Caudal de Diseño | Capac. Actual Trat. | Tratam. Terciario | Desinfección | Conservación
|  | (1) | (l/s) | (l/s) | SI/NO | SI/NO
1 | PTAS Valdivia |  | 400 |  | NO | SI | B
(1) Lagunas de estabilización (LE), Lagunas Aireadas (LA), Lodos Activados (LAC).
B. PLANTAS DE TRATAMIENTO PRELIMINAR
Código | Nombre | Rejas | Desarenador | Desgrasador | Caudal de Diseño | Capac. Actual Trat. | Conservación
|  | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (l/s) | (l/s)
1 | PTAS Valdivia | SI | SI | SI | 580 |  | B
C. PLANTAS ELEVADORAS DE DISPOSICION (NO APLICA) | [7 empty] | D. GRUPO ELECTROGENO
Código | Nombre | Tipo | Caudal de Diseño | Capacidad Máx. | Altura de Elevación (2) | Conservación |  | Código | Potencia | Instalación (1) | Conservación
|  | (1) | (l/s) | (l/s) | (m) |  |  |  | KVA
[8 empty] | 4326 | 100 | PTAS Valdivia | B
(1) Pozo de Aspiración y sala de máquinas separados (A), Bombas en el interior del pozo de aspiración (B). | [7 empty] | (1): Identificar la instalación en la que opera
(2) Altura de elevación manométrica (altura geométrica + pérdidas)
E. CONDUCCIONES DE DISPOSICION
Código | Nombre | Tipo | Diámetro | Longitud (m) | [5 empty] | Longitud Total | Conservación
|  | (1) | (mm) | Cem. Asbesto | PVC | Acero | Hormigón | HDPE | PRFV | (m)
DEDAS | Emisario PTAS Valdivia | Aducción | 900 |  |  |  |  | 1428 | 1116 | 2544 | B
|  |  | TOTAL (m) |  |  |  |  | 1428 | 1116 | 2544
(1) Acueducto (Ac), Impulsión (I), Aducción (A)
F. EMISARIOS SUBMARINOS
Código | Diámetro | Longitud (m) |  |  |  |  | Longitud Total | Caudal de Diseño | Conservación
| (mm) | Cem. Asbesto | PVC | Hormigón | HDPE | Acero | (m) | (l/s)
4982 | 900 |  |  |  | 193 |  | 193 | 783.0495 | B
| TOTAL (m) |  |  |  | 193 |  | 193