INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta de Tratamiento de Agua Potable

Etapa				:	Producción

Nombre			:	PTAP Cuesta de Soto

Código NBI PTAP		:	4553

Código Recinto			:	R2

Dirección			:	Cuesta de Soto s/n

Año construcción		:	1989

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta, en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta de tratamiento de agua potable ubicada al interior de un recinto cerrado

Datos PTAP

Tipo			:	Filtros rápidos

Caudal 		:	 520 l/s

Cuenta con dos grupos grupo electrógenos, para áreas destinas, ubicados al interior de una caseta tipo conteiner y otra en caseta de hormigón con albañilería reforzada y losas de H.A donde se localizan nuevos tableros eléctricos que en un futuro recibirán áreas existentes y otras que se pudieran implementar a mediano plazo.

Figura No 2.1

Ubicación PEAP

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 14 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRAFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta de la visita efectuada y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PTAP, vista aérea general

Figura No 4.1

PTAP, vista general

Figura No 4.2

PTAP, filtros

Figura No 4.3

PTAP , elementos metálicos

Figura No 4.4

PTAP , dosificación cloro

Figura No 4.5

PTAP , sala de fluorización, urbanización

Figura No 4.6

PTAP , sala dosificación sulfato

Figura No 4.7

PTAP, grupo generador 1 y 2 de planta

Figura No 4.8

PTAP, planta elevadora de agua de servicio.

Figura No 4.9

PTAP,  cámara de bombas de retro lavado

# RESULTADOS INSPECCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y la mayoría de sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos

- Recomendaciones.

- No hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN