INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta de Tratamiento de Agua Potable

Etapa				:	Producción

Nombre			:	PTAP Llancahue

Código NBI PTAP		:	4844

Código Recinto			:	R1

Dirección			:	Camino a Paillaco s/n

Año construcción		:	1989

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta, en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta de tratamiento de agua potable  ubicada al interior de un recinto cerrado

Datos PTAP

Tipo			:	Filtros rápidos

Caudal 		:	300 l/s

Cuenta con grupo electrógeno, ubicado al interior de una caseta,

Figura No 2.1

Ubicación PEAP

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 16 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRAFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta  de la visita efectuada y  la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1 Vista aérea PTAP LLancahue

Figura No 4.1

PTAP, vista general sedimentadores

Figura No 4.2

PTAP , sedimentadores

Figura No 4.3

PTAP, sedimentadores y edificio operacional

Figura No 4.4

PTAP, filtros exterior

Figura No 4.5

PTAP, filtros interior

Figura No 4.6

PTAP, filtros interconexiones

Figura No 4.7

PTAP, dosificación cloro

Figura No 4.9

PTAP, interconexiones

Figura No 4.10

PTAP, edificios químicos

Figura No 4.11

PTAP, Preparación de químicos

Figura No 4.12

PTAP, Skid de dosificación de químicos

Figura No 4.13

PTAP, grupo electrógeno

# RESULTADOS INPECCCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y la mayoría de sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos

- Recomendaciones.

No hay

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN