INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	CAPTACIÓN

Etapa				:	Producción

Nombre			:	Captación Llancahue

Código NBI			:	101-4813

Código Recinto			:	R1

Dirección			:	Camino a Paillaco s/n

Año construcción		:	1989

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta, en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Captación ubicada al interior de un recinto cerrado

Datos Captación:

Tipo			:	Barrera

Material		:	Hormigón armado

Longitud		:	23 m

Figura No 2.1

Ubicación Captación

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 14 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRÁFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta  de la visita efectuada y  la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

Captación , vista general

Figura No 4.2

Captación, barrera

Figura No 4.3

Captación,válvulas

# RESULTADOS INSPECCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La captación se encuentra en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos

- Recomendaciones.

No  hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN