INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	ESTANQUE

Etapa				:	Producción

Nombre			:	Estanque Agua Filtrada Cuesta de Soto

Código NBI			:	4821

Código Recinto			:	R2

Dirección			:	Cuesta de soto s/n

Año construcción		:	1989

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta, en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Estanque ubicado al interior de un recinto cerrado

Datos Estanque:

Tipo			:	Semienterrado

Material		:	Hormigón armado

Volumen		:	300  m3

Figura No 2.1

Ubicación Estanque

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 14 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRAFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta de la visita efectuada y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

Estanque, vista general

Figura No 4.2

estanque, interconexiones

Figura 4.3

Interior estanque.

Figura 4.4

Interior estanque.

Figura 4.4

Elementos metalicos

# RESULTADOS INPECCCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

Es estanque se encuentra en buen estado, calificándose   en buenas condiciones (B), sin embargo requiere mantenimiento en elementos, lo que  actualmente se ejecuta.

- Estado Operativo: (OS)

Limpio y operativo

- Recomendaciones.

- Considerar renovación de piezas metálicas expuestas y con corrosión: tapas y escalas de acceso interior.

- Pintura exterior

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN