INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	ESTANQUES

Etapa				:	Distribución

Nombre			:	Estanques Inés de Suárez, No 1, 2 y 3

Código NBI			:	4816, 4817 y 51166

Código Recinto			:	R5

Dirección			:	Camino a Huellehue s/n

Año construcción		:	1989, 2005 y 2917

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta, en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Estanques ubicados al interior de un recinto cerrado

Datos Estanque:

Tipo			:	Semienterrado

Material		:	Hormigón armado

Volumen		:	2000, 4000 y 4000 m3

Recinto cuenta con tele vigilancia y telecontrol, así como con elementos de control en los estanques tales como sensores de nivel.

Cuenta el recinto con válvulas electro-actuadas a distancia y caudalímetro de salida.

Existe un equipo electrógeno de respaldo.

Figura No 2.1

Emplazamiento Estanques

Ç

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 16 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRAFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta  de la visita efectuada y  la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

Estanques, vista general

Estanque Nº 1  V= 2000 m3

Estanque Nº 2  V= 4000 m3

Estanque Nº 3  V= 4000 m3

Figura No 4.2

Estanque, interconexiones

Figura No 4.3

Estanque, interconexiones

Figura No 4.4

Estanque, Caudalímetro de Salida

Figura No 4.5

Estanques, caseta tableros y generador eléctrico

Figura No 4.6

Estanques, instalaciones eléctricas

Figura Nº 4.7

Estanques, caseta grupo generador

# RESULTADOS INSPECCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

Los estanques se encuentran en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

- Estado Operativo: (OS)

Limpio y operativo sin reparos

- Recomendaciones.

No hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN