INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.

Etapa				:	Disposición

Nombre			:	Estación Depuradora de Aguas Servidas Las Mulatas

Código NBI 			:	1

Código Recinto			:	R7

Dirección			:	La Mahuiza Lt. B (1998). Valdivia

Año construcción		:	2000

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta, en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta depuradora de aguas servidas está ubicada al interior de un recinto cerrado.

Datos PEAS:

Tipo			:	Tratamiento primario con desinfección

Caudal medio diseño	:	400 l/s

Caudal máximo diseño:	580 l/s

Figura No 2.1

Ubicación y emplazamiento PTAS

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 13 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRÁFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta de la visita efectuada y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PTAS, rejas finas

Figura No 4.2

PTAS, Desarenador y desgrasador

Figura No 4.3

PTAS, BIOFILTRO

Figura No 4.4

PTAS, sopladores desarenador aireado

Figura No 4.5

PTAS, sedimentador

Figura No 4.6

PTAS, sala cloración

Figura No 4.7

PTAS, bombas solución clorada

Figura No 4.8

PTAS, dosificación cloro Gas

Figura No 4.9

PTAS, sala de bombas y estanques de hipoclorito sodio

Figura No 4.10

PTAS, cámara de contacto

Figura No 4.11

PTAS, caudalímetro by-pass

Figura No 4.12

PTAS, tableros eléctricos

Figura No 4.13

PTAS, elevación de purga de lodos de sedimentador a espesado

Figura No 4.14

PTAS, silo de cal y sala de deshidratación

Figura No 4.15

PTAS, preparación de lechada de cal y bombas dosificadoras de lechada

Figura No 4.16

PTAS, bombeo de lodos a deshidratación

Figura No 4.17

PTAS, preparación polímeros área deshidratado

Figura No 4.18

PTAS, centrífuga deshidratadora de lodos, con tornillo de transporte (Andritz)

Figura No 4.19

PTAS, centrífuga deshidratadora de lodos, con tornillo de transporte (Alfa Laval)

Figura No 4.20

PTAS, Tornillo de descarga de lodo deshidratado a contenedores

Figura No 4.21

PTAS, cámara de caudalímetro de salida PTAS

Figura No 4.21

PTAS, caudalímetro de salida PTAS

# RESULTADOS INPECCCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos

- Recomendaciones.

No hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN